Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Mariówka 3; 26 – 400 Przysucha

### SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termomodernizacja budynku dla potrzeb Dzieła Pomocy Chorym „Promień” w Mariówce – I etap

# MARIÓWKA 2009

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej

Maryi Panny Niepokalanej

Mariówka 3

26 – 400 Przysucha

tel. 048/675-17-28, fax. 048/675-17-81

zwane dalej ZAMAWIAJĄCYM ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku Mariówka 1 – etap I.

CPV 	45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45321000-3 Izolacja cieplna

Zamówienie obejmuje wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku w zakresie: izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian fundamentowych i ścian piwnic, wykonania warstw posadzkowych z izolacją termiczną podłóg na gruncie, izolacji termicznej stropów poddasza, ocieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV i drzwiowej zewnętrznej drewnianej na aluminiową dla Ośrodka Dzieła Pomocy Chorym „Promień” w Mariówce (parter skrzydła zachodniego i wszystkie kondygnacje południowej części skrzydła zachodniego – część A).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

I. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 6 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu 8 czerwca 2009 r.

II. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

- W przetargu uczestniczyć mogą Wykonawcy, którzy:

- spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655) tj.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwa zamówienia, w tym jednego w obiekcie medycznym i jednego w obiekcie sakralnym, odpowiadające swoim rodzajem zamówieniu stanowiącemu przedmiot niniejszego postępowania o wartości nie mniejszej niż 550.000 zł każde polegające na robotach termomodernizacyjnych w zakresie:

- ocieplenia ścian zewnętrznych za pomocą wełny mineralnej w systemie BSO o minimalnej powierzchni 700 m2,

- wykonania warstw posadzkowych z izolacją termiczną podłóg na gruncie o powierzchni minimalnej 550 m2,

- wykonania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian fundamentowych i ścian piwnic o minimalnej powierzchni 200 m2

- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej zewnętrznej na PCV o minimalnej powierzchni 200 m2,

oraz dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 550 000,00 zł;

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 500 000 zł;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych 
przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

III. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

Oferta musi zawierać następujące dokumenty wypełnione przez Wykonawców ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji:

- Wypełniony Formularz Ofertowy /załącznik nr 1/.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655) /na formularzu ofertowym/.

- Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem zamówieniu stanowiącemu przedmiot niniejszego postępowania, w tym jednego w obiekcie medycznym i jednego w obiekcie sakralnym, o wartości nie mniejszej niż 550.000 zł każde polegających na termomodernizacji budynku w zakresie: izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian fundamentowych i ścian piwnic, wykonania warstw posadzkowych z izolacją termiczną podłóg na gruncie, izolacji termicznej stropów poddasza, ocieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany stolarki okiennej na PCV i drzwiowej zewnętrznej drewnianej na aluminiową /załącznik nr 2/.

- Dokument podpisany przez Inwestora i potwierdzający, że prace wymienione w pkt. 4 zostały wykonane należycie i w uzgodnionym z Inwestorem terminie.

- Kosztorysy ofertowe, które winny być opracowane na podstawie załączonych przedmiarów robót w kolejności chronologicznej.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez spółkę jawną zaświadczenie musi być wystawione na spółkę.

- Uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby, którą dysponuje Wykonawca, i która to osoba pełnić będzie funkcję kierownika budowy.

- Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 550.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (nie może to być wyciąg bankowy).

- Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00zł.

- Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji na wykonane roboty /na formularzu ofertowym/.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz formy, w jakich te dokumenty mają być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006r Nr 87 poz. 605).

- W/w dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

IV. POSTAĆ OFERTY

- Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza składanie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą zawierały treści załączników do SIWZ opracowanych przez Zamawiającego.

- Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. takich, których parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe są takie same lub lepsze niż wymienione w dokumentacji projektowej. Ponadto w takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie projektu zamiennego i uzyskanie stosownych uzgodnień przed przystąpieniem do realizacji robót.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wszelkie dokumenty dotyczące oferty muszą być pisane przy użyciu komputera, maszyny do pisania lub nieścieralnym atramentem.

- Oferowana cena musi być podana w cyfrach i słownie (w polskich złotych). Zamawiający 
nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

- Miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zarówno Zamawiający jak i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej faksem, każda, ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wykonawca potwierdza fakt otrzymania dokumentu poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na fax. Zamawiającego.

- Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofanie oferty.

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r , Nr 223, poz. 1655). W przypadku załączenia dokumentów w językach obcych, niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia w języku polskim poświadczonego przez Wykonawcę.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z informacjami zawartymi w załączonym do oferty dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym).

- W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655).

- Wykonawcy występujący wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) powinni spełniać następujące wymagania:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia,

- zgodnie z art. 23 ust. 2 w/w ustawy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- udzielone upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców dołączonym do złożonej oferty.

- Zamawiający będzie zwracał się do wyznaczonego reprezentanta z wszelkimi sprawami związanymi z prowadzonym postępowaniem i realizacją przedmiotu zamówienia,

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem,

- w odniesieniu do wymagań określonych przez Zamawiającego każdy z przedsiębiorców występujących wspólnie jest zobowiązany do złożenia dokumentów wymienionych w Dziale III w pkt. 2, 7  i  pkt. 3 - oświadczenie w zakresie warunków określonych w  art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

- oświadczenie w zakresie warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz dokumenty wymienione w Dziale III w pkt. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12 składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.

- W przypadku, gdy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.

- Wykonawca może - nie później niż w terminie składania ofert - zastrzec, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2004r., Nr 153 poz. 1503), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie odpowiednio zabezpieczyć takie informacje. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz innych informacji nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa - zastrzeżenie tych informacji będzie bezskuteczne.

Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogą być przez Wykonawcę zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa - zostaną one odtajnione przez Zamawiającego.

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. tj. do dnia 6 czerwca 2009 r.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w dwóch zaklejonych kopertach w siedzibie Zamawiającego, tj. w Mariówce, bud. nr 3, gmina Przysucha do dnia 7 maja 2009 r. do godz. 1100.

- Kopertę zewnętrzną zaleca się zaadresować: Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Mariówka 3, 26 – 400 Przysucha „Oferta przetargowa -  termomodernizacja budynku Mariówka 1 – etap I. Nie otwierać do dnia 7 maja 2009 r. do godz. 1130”.

- Na kopercie wewnętrznej zaleca się umieszczenie nazwy i adresu Wykonawcy.

- Oferty składane za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, Poczty Kurierskiej zaleca 
się przygotować w sposób określony w pkt. 1 i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób: Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Mariówka 3, 26 – 400 Przysucha „Oferta przetargowa – termomodernizacja budynku Mariówka 1 – etap I”.

- Wykonawca ponosi ryzyko i konsekwencje przedwczesnego otwarcia oferty w przypadku zabezpieczenia oferty niezgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Wykonawca na życzenie otrzyma od Zamawiającego pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana jego oferta.

- Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie wyznaczonym w pkt.1 zostaną odesłane bez otwierania, natomiast oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane.

VII. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SIWZ

- Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Halina Strojek, w godz. od 13 do 15 na tel. kom. 608-469-780, fax. 048/675-17-81, oraz w siedzibie Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Mariówka 3, 26 – 400 Przysucha w dniach 27-29.04.2009 r. w godz. od 13 do 15 w pok. 1, po uprzednim umówieniu telefonicznym spotkania.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem.

- W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie, przed terminem składania ofert, zapytanie powinno być złożone u Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed upływem tego terminu.

- Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania, którzy pobrali SIWZ w formie pisemnej oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.mariowka.sluzki.opoka.org.pl/html/index.html .

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

- O każdej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania, który pobrał SIWZ w formie pisemnej oraz zamieści modyfikację 
na stronie internetowej:  www.mariowka.sluzki.opoka.org.pl/html/index.html .

VIII. MODYFIKACJE I WYCOFANIE OFERTY

- Wykonawca może wprowadzić zmiany i modyfikacje do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub poprawek przed terminem składania ofert, określonym w VI pkt.1 niniejszej SIWZ.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub modyfikacji zaleca się złożyć według takich samych zasad jak składana oferta w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej i dodatkowo opatrzonej napisem „ZMIANA”.

- Koperta oznaczona napisem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonana zmiana zostanie dołączona do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia.

IX. OTWARCIE OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 maja 2009 r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego w  Mariówce nr 3, 26 – 400 Przysucha, pok. nr 1.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwarciu ofert Zamawiający prześle mu informację z sesji otwarcia na jego pisemny wniosek.

X. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium, które stanowi cena brutto realizowanego zadania wyliczona w na podstawie kosztorysu ofertowego.

- W cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych należy uwzględnić wszystkie koszty pośrednie związane z organizacją placu budowy, zabezpieczeniem, utylizacją odpadów, ubezpieczenia i inne.

- Wszelkie rabaty i upusty Wykonawca powinien uwzględnić w trakcie kalkulacji ceny oferty.

- Ocena punktowa w zakresie kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie z formułą:

K=CminCofb×100

K- liczba punktów uzyskanych w zakresie kryterium ceny z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

C min – najniższa cena ofertowa, spośród zakwalifikowanych do oceny ofert

C ofb – cena oferty badanej

- Oferta z największą liczbą punktów będzie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

- W czasie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

XI. WYNIK PRZETARGU I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655) oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przedstawione w SIWZ kryteria.

- O wyborze oferty Zamawiający, zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści tę informację na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej:  www.mariowka.sluzki.opoka.org.pl/html/index.html.

- Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznej ceny oferty brutto.

- Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Jeżeli zabezpieczenie zastało złożone w formie gwarancji, z treści gwarancji winno wynikać stwierdzenie, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa, i płatna na pierwsze żądanie uprawnionego oraz zawarta na okres dłuższy o 30 dni od terminu realizacji umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka w/w form.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione w całości przed podpisaniem umowy.

- Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, uczestnicy konsorcjum zobowiązani będą przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu umowę zawarcia konsorcjum.

- Umowa winna zawierać co najmniej:

- określenie wszystkich Wykonawców tworzących konsorcjum,

- określenie celu i przedmiotu umowy zawartej przez Wykonawców występujących wspólnie,

- umocowanie jednego z Wykonawców występujących wspólnie do zawarcia umowy,

- adres do korespondencji,

- wskazanie jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uprawnionego do wystawiania faktur,

- czas trwania umowy zawartej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – czas ten musi obejmować okres wykonania umowy oraz okres gwarancji jakości.

XII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. , Nr 223, poz. 1655).

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy:

- Ustawa "Prawo zamówień publicznych",

- Kodeks Cywilny,

- Ustawa "Prawo budowlane".

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

......................................... ..............................................
Nazwa i adres Wykonawcy 						        (miejscowość , data)

Zgromadzenie Sióstr Służek

Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Mariówka 3

26 – 400 Przysucha

Nawiązując do zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku w zakresie: izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian fundamentowych i ścian piwnic, wykonania warstw posadzkowych z izolacją termiczną podłóg na gruncie, izolacji termicznej stropów poddasza, ocieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV i drzwiowej zewnętrznej drewnianej na aluminiową dla Ośrodka Dzieła Pomocy Chorym „Promień” w Mariówce  zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ

- Oferujemy realizację w/w zadania  w cenie:

netto:........................................................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................................zł)

brutto .......................................................................................................................................zł.

(słownie:...................................................................................................................................zł)

w tym VAT.............................%.,

w  terminie 6 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.

- Oświadczamy, że na wykonane roboty udzielamy 36 miesięcy gwarancji.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2007r , Nr 223, poz. 1655) tj.:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy i zawarte w niej warunki zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto umowy  tj..................................................................................................................................zł.  (słownie:....................................................................................................................zł.),

w formie.........................................................

- Należność za wykonane roboty regulowana będzie na podstawie wystawionej faktury w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- ..........................................................................................

- ..........................................................................................

- ..........................................................................................

- ..........................................................................................

- ...........................................................................................

.......................................................................................................

/Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik nr 2

...........................................                                          .....................................................

Nazwa i adres Wykonawcy                                                                (miejscowość , data)

Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie  zamówień o charakterze porównywalnym z zamówieniem stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania w tym jednego w obiekcie medycznym i jednego w obiekcie sakralnym, polegających na robotach termomodernizacyjnych w zakresie:

- ocieplenia ścian zewnętrznych za pomocą wełny mineralnej w systemie BSO o minimalnej powierzchni 700 m2,

- wykonania warstw posadzkowych z izolacją termiczną podłóg na gruncie o minimalnej powierzchni 550 m2,

- wykonania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian fundamentowych i ścian piwnic o minimalnej powierzchni 200 m2

- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej zewnętrznej na pcv o minimalnej powierzchni 200 m2.

| Lp. | Opis zamówienia | Wartość wykonanych robót | Termin realizacji (dzień miesiąc rok) |  | Nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczęcie | Zakończenie |  |
|  |  |  | d...../m......./r | d....../m......./......r |  |

(Podpis  upoważnionego przedstawiciele  Wykonawcy )

Załącznik nr 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Nr......................................................................

Zawarta w dniu........................ w Mariówce pomiędzy:

Zgromadzeniem Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Mariówka 3 26 – 400 Przysucha

posiadającym  NIP.....................

reprezentowanym przez

- ..........................................

zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a............................................

..............................................

posiadającym NIP.................

reprezentowanym przez:

1.............................................

2.............................................

zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.

§ 1.

Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2007r. , Nr 223, poz. 1655).

§ 2

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robót termomodernizacyjnych budynku w zakresie: izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian fundamentowych i ścian piwnic, wykonania warstw posadzkowych z izolacją termiczną podłóg na gruncie, izolacji termicznej stropów poddasza, ocieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV i drzwiowej zewnętrznej drewnianej na aluminiową dla Ośrodka Dzieła Pomocy Chorym „Promień” w Mariówce.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją pracy i realizacją umowy.

- Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca będzie realizował własnymi siłami  zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji robót, do opracowania którego Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy. Wiążący Wykonawcę, zaakceptowany przez Zamawiającego szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót, stanowi załącznik 3.

§ 3

- Umowa zostanie zrealizowana w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

- Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren budowy dnia 1 czerwca 2009 r., z której to czynności zostanie sporządzony protokół.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót 
oraz, że warunki prowadzenia robót są mu znane.

- Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych i nadziemnych w czasie prowadzonych robót i za szkody powstałe w stosunku do osób trzecich.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, a także, że będą one odpowiednio wyposażone w środki ochrony osobistej.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją kosztorysowo-wykonawczą, oraz postanowieniami umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. w okresie wykonywania robót.

- Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie stosował materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnie stosowane w budownictwie, zgodnie z opisem przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w majątku Zamawiającego wskutek działalności Wykonawcy oraz za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o przebiegu prac objętych umową na każde żądanie Zamawiającego.

§ 6

Od dnia protokólarnego przekazania placu budowy Wykonawca:

- odpowiada za organizację swojego zaplecza, utrzymanie porządku, usuwanie wszelkich  odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez niego materiałach. W przypadku zaniechania tych obowiązków czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować teren budowy,

- umożliwi Zamawiającemu na jego żądanie przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizacji robót, stosowanych wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji robót,

- Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej. Ilości zużycia wody i energii elektrycznej będą odczytywane z liczników,

- zobowiązany jest okazać na każde żądanie Zamawiającego certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz aktualne świadectwo oceny technicznej dla materiałów użytych przy pracach.

§ 7

Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram robót i przyjęty termin zakończenia prac może ulec zmianie tylko w przypadku zaistnienia działania okoliczności siły wyższej.

§ 8

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy i powierza tą funkcję Panu ........................................... .

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru dla robót objętych umową i powierza tą funkcję Panu ..................................... .

§ 9

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie określonej w złożonej ofercie 
z podatkiem VAT..........................słownie.....................................................................
bez  podatku VAT.........................słownie........................................................................

- Podstawę rozliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty będzie stanowił kosztorys powykonawczy, zawierający ceny jednostkowe ujęte w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych oraz potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru ilości rzeczywiście wykonanych robót.

§ 10

- Rozliczenie wykonanych robót zostanie przeprowadzone zgodnie z kosztorysem powykonawczym, po odebraniu tych robót przez Inspektora Nadzoru.

- Faktury na roboty objęte ofertą będą wystawione w oparciu o sprawdzone 
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru ilości faktycznie wykonanych robót, kosztorysy powykonawcze oraz bezusterkowy protokół odbioru wykonanych robót.

- Faktury za roboty dodatkowe i zamienne będą wystawione po wykonaniu uzgodnionego zakresu robót i protokólarnym ich odebraniu w oparciu o zatwierdzony kosztorys powykonawczy.

- Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów: faktury, protokółu odbioru robót i kosztorysu powykonawczego potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych do wysokości 60% wynagrodzenia umownego nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia robót pod warunkiem uzyskania zapewnienia częściowego finansowania przedmiotu umowy przez instytucje dofinansowujące, do których Zamawiający złożył stosowne wnioski.

- Faktury należy wystawić na adres: Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Mariówka 3, 26-400 Przysucha.

- Strony przyjmują następujące formy rozliczenia za wykonane roboty:

- Faktury na roboty objęte ofertą wykonane przez Wykonawcę:

- miesięczne faktury częściowe - strony ustalają jednomiesięczne okresy rozliczeniowe za roboty będące przedmiotem odbioru częściowego,

- wystawione w oparciu o sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru ilości faktycznie wykonanych robót, kosztorysy powykonawcze oraz bezusterkowy protokół odbioru wykonanych robót,

- płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów: faktury, protokółu odbioru robót i kosztorysu powykonawczego potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

- maksymalna łączna wartość faktur częściowych nie może przekraczać 60% wartości umowy.

- Faktury za roboty konieczne i zamienne:

- wystawione po wykonaniu uzgodnionego zakresu robót i protokólarnym ich odebraniu w oparciu o zatwierdzony kosztorys powykonawczy,

- płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów:
faktury, protokółu odbioru robót i kosztorysu powykonawczego potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru.

- Faktura końcowa

- za wykonanie pozostałej do wykonania części zamówienia,

- płatna w terminie 30 dni od dnia dostarczenia,

- podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowy odbioru robót będących przedmiotem zamówienia wraz z kompletnym rozliczeniem finansowym i kompletem dokumentów powykonawczych oraz dowodu uregulowania płatności za zużytą wodę i energię elektryczną

§ 11

- Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających 50% wartości  zamówienia podstawowego, zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2007r , Nr 223, poz. 1655) to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zlecenie Zamawiającego przy zachowaniu tych samych norm i standardów.

- Rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych zostanie dokonane w oparciu o ceny czynników produkcji (R, M, Ko, Kz, Z) według kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę.

- W przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w sposób określony w pkt. 2 brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENEBUD (jako średnia za okres ich budowania ).

- Postawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiedniej pozycji KNR-ów zostaną zastosowane KSNR, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych.

- Rozpoczęcie robót dodatkowych lub zamiennych może nastąpić jedynie na podstawie protokółu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

§ 12

- Wykonawca zobowiązany jest wpisem do dziennika budowy zgłosić zakończenie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zawiadomić Inspektora Nadzoru celem dokonania odbioru tych robót na 3 dni przed ich zakończeniem.

- W przypadku nie zgłoszenia w/w robót do odbioru lub nie przestrzegania terminu zgłoszenia, Wykonawca ponosi skutki finansowe odkrycia tych robót.

- W przypadku gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, dokumentacją projektową i kosztorysową lub sprzecznie z umową, Zamawiający ma prawo:

- nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót,

- odstąpić od umowy,

- powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt Wykonawcy,

- potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody.

§ 13

- Wykonawca na wykonany zakres robót udziela 36 miesięcy gwarancji.

- Bieg terminu gwarancji rozpocznie się po zakończeniu przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego, a w przypadku usuwania wad i usterek ujawnionych podczas odbioru

- po podpisaniu protokółu ich usunięcia.

- Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczać Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały i urządzenia pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę.

- Przed upływem okresu gwarancji, w terminie ustalonym przez Zamawiającego zostanie dokonany przegląd gwarancyjny.

- Przegląd gwarancyjny oraz czynności zalecone przez gwaranta zostaną wykonane przez Wykonawcę bezpłatnie.

§ 14

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie na rzecz Zamawiającego przed podpisaniem umowy, zabezpieczenie w wysokości 10% wartości umowy brutto w kwocie.............................słownie.........................................................  w formie.........................................

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu będzie przechowywane przez Zamawiającego na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie dokonany w następujący sposób:

- 70% wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia ostatecznego odbioru robót,

- 30% wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 15

- Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy Wykonawca:

- nie przystąpił w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy do realizacji umowy lub zaniechał realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

- uporczywie lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne i nie reaguje na pisemne dwukrotne ostrzeżenia Zamawiającego.

- Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W/w przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w postępowaniu egzekucyjnym lub gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe w stosunku do Wykonawcy.

- W sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 1, 2 Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia,

- zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie na własny koszt.

§ 16

Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający odmawia bez podania przyczyn odbioru wykonanych robót.

§ 17

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości robót pozostałych do wykonania i pokryje koszt kontynuowania budowy będący wynikiem różnicy pomiędzy kosztorysem na roboty nie wykonane, a kosztorysem ofertowym dla tych robót przedstawionym przez Wykonawcę, za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 pkt. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wartości wadliwie wykonanego przedmiotu odbioru za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu obustronne uzgodnionego terminu usunięcia wad,

- Kary, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty takiej kary umownej.

- Po przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust. 2, kary umowne zostaną potrącone z należności wynikających z faktur lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez zgody Wykonawcy.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robót powstałe z winy Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia przestojów w pracy Wykonawcy z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania przestojów.

§ 19

Roszczenia o zapłatę kar umownych nie pozbawią stron prawa żądania zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość kary umownej.

§ 20

- Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swych zobowiązań zawartych w umowie w czasie trwania siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wykonaniu.

- Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nie posiadające swego źródła wewnątrz stron umowy, niemożliwe do przewidzenia oraz niemożliwe do zapobieżenia, 
przy czym dotyczy to niemożliwości zapobieżenia jego szkodliwym następstwom.

- Strona może powoływać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia.

- Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje.

§ 21

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót przewidzianych umową.

- Po zakończeniu robót, dokonaniu stosownego zgłoszenia i uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru działającego w imieniu Zamawiającego, Wykonawca zgłasza na piśmie gotowość przystąpienia do odbioru końcowego, przedkładając jednocześnie kompletny kosztorys powykonawczy i dokumenty wymagane prawem budowlanym.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 22

- W przypadku stwierdzenia, podczas czynności odbioru, usterek i wad, Strony ustalą termin ich usunięcia.

- W razie nie usunięcia usterek w ustalonym terminie, Zamawiający będzie upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z faktur przysługujących Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia wad trwałych Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, jeżeli zaistniała wada umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- Jeżeli zaistniała wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo żądać ponownego wykonania wadliwych prac 
na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstąpić od umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność, przy czym nie jest istotne dla Zamawiającego kto był bezpośrednim wykonawcą kwestionowanego zakresu robót, dostawcą lub producentem materiałów i urządzeń.

§ 23

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, osobom fizycznym i prawnym w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę ............................. zł.

§ 24

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 25

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do w/w ustaw.

§ 26

Spory, jakie mogą wynikać z niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe rozstrzygać je będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 27

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 28

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

- Przedmiar robót

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Harmonogram robót

- Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA